## Anexo I
Anexo I - NOROESTE
Orçamento US
1 - MÃO DE OBRA DIRETA | [5 empty] | 0
Categoria Profissional | Descrição | Quant. | Tempo no serviço | Salário (mês) | Periculosidade | Total
2 - BENEFÍCIOS, FARDAMENTO E EPI (BMO) | [5 empty] | 0
3 - VEÍCULOS - CUSTO FIXO (VCF) | [5 empty] | 0
4 - VEÍCULOS - CUSTO VARIÁVEL (VCV) | [5 empty] | 0
5 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - CUSTO FIXO (EFCF) | [5 empty] | 0
6 - EQUIPAMENTOS - CUSTO VARIÁVEL (ECV) | [5 empty] | 0
7 - CUSTO DO SERVIÇO (CS = Soma dos Itens Acima) | [5 empty] | 0
CÁLCULO DO BDI
INCIDÊNCIA SOBRE O CUSTO DO SERVIÇO |  |  | INCIDÊNCIA SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO |  |  | BDI ADOTADO
1 – Despesas Financeiras (DF) |  |  | 1 – Impostos (I)
2 – Administração Central (AC)
3 – Lucro (L)
4 - Seguros e Garantias (S) + (G)
5 – Riscos (R)
BDI= (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)) -1 =
( 1- I )
IMPOSTOS (I) - DETALHAMENTO |  |  |  | VALOR TOTAL=
PREÇO DO SERVIÇO (PV=CS*(1+BDI) |  |  |  | VALOR TOTAL=
PRODUÇÃO DO SERVIÇO EM PREÇO DE SERVIÇO POR US
PREÇO DE SERVIÇO POR US

## Anexo II
Anexo II - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E REDE
ORÇAMENTO GERAL DOS SERVIÇOS C/ BDI
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [5 empty] | Total US: | 1035.8577 | VALOR TOTAL (R$)
Descrição do Serviço |  |  | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Quantidade de US/Unid. | Quantidade Total de US | Preço Unitário da US | Total (R$)
IP-1 | ITEM 1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - quadro de comando de IP, inclusive a montagem dos componentes. | unid. | 3 |  | 0.9313 | 2.7939
IP-2 | ITEM 2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - quadro de comando de IP, inclusive a montagem dos componentes. | unid. | 13 |  | 0.9313 | 12.1069
IP-3 | ITEM 3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - quadro de comando de IP, inclusive a montagem dos componentes. | unid. | 1 |  | 0.9313 | 0.9313
4x4 | ITEM 4 | SERVIÇO DE ABERTURA E FECHAMENTO - 1 (um) metro linear de vala de 0.50 à 0,80m de profundidade, inclusive o lançamento de cabo subterrâneo de alimentação. | metro | 4881 |  | 0.042 | 205.002
4x10 | ITEM 5 | SERVIÇO DE ABERTURA E FECHAMENTO - 1 (um) metro linear de vala de 0.50 à 0,80m de profundidade, inclusive o lançamento de cabo subterrâneo de alimentação. | metro | 4627 |  | 0.042 | 194.334
4x16 | ITEM 6 | SERVIÇO DE ABERTURA E FECHAMENTO - 1 (um) metro linear de vala de 0.50 à 0,80m de profundidade, inclusive o lançamento de cabo subterrâneo de alimentação. | metro | 1970 |  | 0.042 | 82.74
PAS7,5LED120 | ITEM 7 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - um conjunto composto de um poste de aço curvo simples de 7,5m à 14,0m (útil) com uma luminária completa, exceto os cabos subterrâneos de alimentação. | unid. | 164 |  | 0.45 | 73.8
PAD7,5LED120(2) | ITEM 8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - um conjunto composto de um poste de aço curvo duplo de 7,50m à 14,0m c/ duas luminárias completas, exceto os cabos subterrâneos de alimentação. | unid. | 124 |  | 0.518 | 64.232
PAS10LED160 | ITEM 9 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - um conjunto composto de um poste de aço curvo simples de 7,5m à 14,0m (útil) com uma luminária completa, exceto os cabos subterrâneos de alimentação. | unid. | 85 |  | 0.45 | 38.25
PAD10LED160(2) | ITEM 10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - um conjunto composto de um poste de aço curvo duplo de 7,50m à 14,0m c/ duas luminárias completas, exceto os cabos subterrâneos de alimentação. | unid. | 29 |  | 0.518 | 15.022
MND | ITEM 11 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - 1 (um) metro linear de rede de duto com formação de um duto e fornecimento de material, pelo MÉTODO NÃO DESTRUTIVO. Formação de (1m) eletroduto corrugado de 2" a 4". | metro | 1813 |  | 0.1912 | 346.6456
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | Total US: |  | VALOR TOTAL (R$) | 0
Descrição do Serviço | [5 empty] | unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total (R$)
Serviço de Linha Viva | ITEM 12 | Serviços na rede de distribuição (instalação de transformador, chave fusível, para-raios, etc). |  |  |  | TxH | 40 h
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS | [7 empty] | VALOR TOTAL (R$)
Descrição do Serviço | [5 empty] | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total (R$)
Elaboração e Aprovação do Projeto Executivo e As Built | [5 empty] | Unid. | 1
Valor Total de Serviços com BDI

## Anexo IV
ANEXO IV - ORÇAMENTO DE MATERIAIS
ORÇAMENTO DE MATERIAIS (Adotado BDI de 16,8%, conforme Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário)
ITEM | Descrição | QTD. De UIP | Subitem | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QTE TOTAL | Unid. | VALOR UNIT | TOTAL
1 | Caixa de Comando tipo IP-01 (Disjuntor). | 3 | 1.1 | ARAME ACO GALVANIZADO NR. 10 | 3 | kg
|  |  | 1.2 | CABO COBRE ISOLADO,PVC,0.6/1KV, 4 X25 MM2, 7FIOS,C/CAPA PVC. | 60 | pç
|  |  | 1.3 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A QUENTE, 60,3MM (2 POLEGADAS), COM LUVA, 3.000MM. | 3 | pç
|  |  | 1.4 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, 220 V, COMANDO INDIVIDUAL, USO EXTERNO. | 3 | pç
|  |  | 1.5 | BASE P/RELE FOTOELETRICO,10A 220V. | 3 | pç
|  |  | 1.6 | CONTATOR TRIPOLAR, COM BOBINA 380V, ITH MIN. 80A PARA AC1. | 3 | pç
|  |  | 1.7 | DISJUNTOR UNIPOLAR 2A. | 6 | pç
|  |  | 1.8 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A. | 9 | pç
|  |  | 1.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A. | 3 | pç
|  |  | 1.10 | CONECTOR CUNHA TIPO H. | 12 | pç
|  |  | 1.11 | FIO COBRE ISOLADO,PVC ANTI-CHAMA,750V,16 MM2. | 12 | m
|  |  | 1.12 | FIO COBRE ISOLADO, PVC ANTI-CHAMA, 750V, 1.5 MM2. | 6 | m
|  |  | 1.13 | CAIXA P/COMANDO ILUMINACAO PUBLICA,MODELO IP-1. | 3 | pç
|  |  | 1.14 | CINTA ACO ZINCADO A QUENTE,P/POSTE CIRCULAR,220MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 8158,8159 E 6547. | 3 | pç
|  |  | 1.15 | CINTA ACO ZINCADO A QUENTE,P/POSTE CIRCULAR,240MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 8158,8159 E 6547. | 3 | pç
|  |  | 1.16 | PARAFUSO FRANCES, ACO ZINCADO, ROSCA M-16, COMPRIMENTO 45MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547. | 3 | pç
2 | Caixa de Comando tipo IP-02 (Disjuntor). | 13 | 2.1 | ARAME ACO GALVANIZADO NR. 10. | 13 | kg
|  |  | 2.2 | CABO COBRE ISOLADO,PVC,0.6/1KV, 4 X35 MM2, 7FIOS,C/CAPA PVC. | 260 | m
|  |  | 2.3 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A QUENTE, 60,3MM (2 POLEGADAS), COM LUVA, 3.000MM. | 13 | pç
|  |  | 2.4 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, 220 V, COMANDO INDIVIDUAL, USO EXTERNO. | 13 | pç
|  |  | 2.5 | BASE P/RELE FOTOELETRICO,10A 220V. | 13 | pç
|  |  | 2.6 | CONTATOR TRIPOLAR, COM BOBINA 380V, ITH MIN. 80A PARA AC1. | 13 | pç
|  |  | 2.7 | DISJUNTOR UNIPOLAR 2 A. | 26 | pç
|  |  | 2.8 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A. | 78 | pç
|  |  | 2.9 | DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIPOLAR, 70A, 380V. | 13 | pç
|  |  | 2.10 | CONECTOR CUNHA TIPO H. | 52 | pç
|  |  | 2.11 | FIO COBRE ISOLADO,PVC ANTI-CHAMA,750V,16 MM2. | 78 | m
|  |  | 2.12 | FIO COBRE ISOLADO, PVC ANTI-CHAMA, 750V, 1.5 MM2. | 26 | m
|  |  | 2.13 | CAIXA P/COMANDO ILUMINACAO PUBLICA,MODELO IP-2. | 13 | pç
|  |  | 2.14 | CINTA ACO ZINCADO A QUENTE,P/POSTE CIRCULAR,220MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 8158,8159 E 6547. | 13 | pç
|  |  | 2.15 | CINTA ACO ZINCADO A QUENTE,P/POSTE CIRCULAR,240MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 8158,8159 E 6547. | 13 | pç
|  |  | 2.16 | PARAFUSO FRANCES, ACO ZINCADO, ROSCA M-16, COMPRIMENTO 45MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547. | 13 | pç
3 | Caixa de Comando tipo IP-03 (Disjuntor) | 1 | 3.1 | ARAME ACO GALVANIZADO NR. 10. | 1 | kg
|  |  | 3.2 | CABO COBRE ISOLADO,PVC,0.6/1KV, 4 X35 MM2, 7FIOS,C/CAPA PVC. | 20 | m
|  |  | 3.3 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A QUENTE, 60,3MM (2 POLEGADAS), COM LUVA, 3.000MM. | 1 | pç
|  |  | 3.4 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, 220 V, COMANDO INDIVIDUAL, USO EXTERNO. | 1 | pç
|  |  | 3.5 | BASE P/RELE FOTOELETRICO,10A 220V. | 1 | pç
|  |  | 3.6 | CONTATOR TRIPOLAR, COM BOBINA 380V, ITH MIN. 80A PARA AC1. | 1 | pç
|  |  | 3.7 | DISJUNTOR UNIPOLAR 2 A. | 2 | pç
|  |  | 3.8 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A. | 9 | pç
|  |  | 3.9 | DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIPOLAR, 70A, 380V. | 1 | pç
|  |  | 3.10 | CONECTOR CUNHA TIPO H. | 4 | pç
|  |  | 3.11 | FIO COBRE ISOLADO,PVC ANTI-CHAMA,750V,16 MM2. | 7 | m
|  |  | 3.12 | FIO COBRE ISOLADO, PVC ANTI-CHAMA, 750V, 1.5 MM2. | 2 | m
|  |  | 3.13 | CAIXA P/COMANDO ILUMINACAO PUBLICA,MODELO IP-3. | 1 | pç
|  |  | 3.14 | CINTA ACO ZINCADO A QUENTE,P/POSTE CIRCULAR,220MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 8158,8159 E 6547. | 1 | pç
|  |  | 3.15 | CINTA ACO ZINCADO A QUENTE,P/POSTE CIRCULAR,240MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 8158,8159 E 6547. | 1 | pç
|  |  | 3.16 | PARAFUSO FRANCES, ACO ZINCADO, ROSCA M-16, COMPRIMENTO 45MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547. | 1 | pç
4 | 01 (um) metro linear de cabo 4x4mm² em vala de 0,5 à 0,8m. | 5640 | 4.1 | CABO COBRE ISOLADO,PVC,CONTROLE,1000V, 4X 4 MM2,C/CAPA | 5640 | m
5 | 01 (um) metro linear de cabo 4x10mm² em vala de 0,5 à 0,8m. | 5298 | 5.1 | CABO COBRE ISOLADO,PVC,0.6/1KV, 4 X10 MM2, 7FIOS,C/CAPA PVC | 5298 | m
6 | 01 (um) metro linear de cabo 4x16mm² em vala de 0,5 à 0,8m. | 2429 | 6.1 | CABO COBRE ISOLADO,PVC,0.6/1KV, 4 X16 MM2, 7FIOS,C/CAPA PVC | 2429 | m
7 | Poste de aço, curvo, simples, altura útil de 7,5m, com luminária em barramento LED 120W - PAS7,5LED120. | 164 | 7.1 | LUMINARIA LED, PARA USO EM VIA PÚBLICA, POTENCIA 120W CONFORME NORMA NTIP-1.01. | 164 | pç
|  |  | 7.2 | CABO COBRE ISOLADO,PVC,CONTROLE,1000V, 2X 4 MM2, C/CAPA. | 1804 | m
|  |  | 7.3 | CONETOR DEDAL,ISOLADO,PLASTICO,BITOLAS 1 A 6MM2. | 328 | pç
|  |  | 7.4 | POSTE DE ACO, CONICO CONTINUO, CURVO, SIMPLES, (ENGASTADO) ALTURA UTIL 7.500MM DIAMETRO DO TOPO 60MM. | 164 | pç
8 | Poste de aço, curvo, duplo, altura útil de 7,5m, com luminárias em barramento LED 120W - PAD7,5LED120(2). | 124 | 8.1 | LUMINARIA LED, PARA USO EM VIA PÚBLICA, POTENCIA 120W CONFORME NORMA NTIP-1.01. | 248 | pç
|  |  | 8.2 | CABO COBRE ISOLADO,PVC,CONTROLE,1000V, 2X 4 MM2, C/CAPA. | 2728 | m
|  |  | 8.3 | CONETOR DEDAL,ISOLADO,PLASTICO,BITOLAS 1 A 6MM2. | 496 | pç
|  |  | 8.4 | POSTE DE ACO, CONICO CONTINUO, CURVO, DUPLO, (ENGASTADO) ALTURA UTIL 7.500MM DIAMETRO DO TOPO 60MM. | 124 | pç
9 | Poste de aço, curvo, simples, altura útil de 10m, com luminária em barramento LED 160W - PAS10LED160. | 85 | 9.1 | LUMINARIA LED, PARA USO EM VIA PÚBLICA, POTENCIA ATÉ 160W CONFORME NORMA NTIP-1.01. | 85 | pç
|  |  | 9.2 | CABO COBRE ISOLADO,PVC,CONTROLE,1000V, 2X 4 MM2,C/CAPA | 1105 | m
|  |  | 9.3 | CONETOR DEDAL,ISOLADO,PLASTICO,BITOLAS 1 A 6MM2. | 170 | pç
|  |  | 9.4 | POSTE DE ACO, CONICO CONTINUO, CURVO, SIMPLES, (ENGASTADO) ALTURA UTIL 10.000MM DIAMETRO DO TOPO 60MM. | 85 | pç
10 | Poste de aço, curvo, duplo, altura útil de 10m, com luminárias em barramento LED 160W - PAD10LED160(2). | 29 | 10.1 | LUMINARIA LED, PARA USO EM VIA PÚBLICA, POTENCIA ATÉ 160W CONFORME NORMA NTIP-1.01. | 58 | pç
|  |  | 10.2 | CABO COBRE ISOLADO,PVC,CONTROLE,1000V, 2X 4 MM2, C/CAPA. | 754 | m
|  |  | 10.3 | CONETOR DEDAL,ISOLADO,PLASTICO,BITOLAS 1 A 6MM2. | 116 | pç
|  |  | 10.4 | POSTE DE ACO, CONICO CONTINUO, CURVO, DUPLO, (ENGASTADO) ALTURA UTIL 10.000MM DIAMETRO DO TOPO 60MM. | 29 | pç
11 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 kVA 13,8 kV/380/220 V | 5 | 11.1 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO TRIFASICO, 15KVA,CONFORME ESPECIFICAÇÃO NTD 3.01 | 5 | pç
|  |  | 11.2 | ELO FUSIVEL PARA DISTRIBUICAO DE 15KV, TIPO H 1A, CONFORME NTD 3.36 DE JUNHO/2006 | 15 | pç
12 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30kVA 13,8 kV/380/220 V | 5 | 12.1 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO TRIFASICO, 30KVA,CONFORME ESPECIFICAÇÃO NTD 3.01 | 5 | pç
|  |  | 12.2 | ELO FUSIVEL PARA DISTRIBUICAO DE 15KV, TIPO H 2A, CONFORME NTD 3.36 DE JUNHO/2006 | 15 | pç
13 | ATERRAMENTO C/ MALHA DE TERRA - HASTE DE AÇO COBREADA | 10 | 13.1 | CORDOALHA DE FIOS, ACO ZINCADO, DIAMETRO 6.4MM | 250 | m
14 | CONECTOR FORMATO H 4 a 1/0 AWG | 10 | 14.1 | CONETOR COMPRESSAO FORMATO H ,3 A 2/0 AWG,6 A 1 AWG. | 10 | pç
15 | EST. PT TR (ESTRUTURA P/ TRAFO REDE COMPACTA) | 10 | 15.1 | ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA DE 16MM | 10 | pç
|  |  | 15.2 | CRUZETA CANTONEIRA EM PERFIL L,ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, 6X100X100X2200MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECNICA EM 02.050 - CEB | 10 | pç
|  |  | 15.3 | MAO FRANCESA CHAPA ACO ZINCADO A QUENTE, 5X32X619MM,CONFORME NORMA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547. | 20 | pç
|  |  | 15.4 | CORDOALHA DE FIOS, ACO ZINCADO, DIAMETRO 6.4MM | 30 | m
|  |  | 15.5 | ESTRIBO PARA CONETOR DERIVACAO PARA LINHA VIVA,CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECNICA EMD - 08034 - CEB | 30 | pç
|  |  | 15.6 | CONETOR DERIVACAO PARA LINHA VIVA | 30 | pç
|  |  | 15.7 | CONETOR COMPRESSAO FORMATO H ,1 A 1/0 AWG,6 A 1 AWG. | 10 | pç
|  |  | 15.8 | CONETOR COMPRESSAO FORMATO H ,6 A 1 AWG,6 A 1 AWG. | 10 | pç
|  |  | 15.9 | CABO ALUMINIO,COBERTO, PARA REDE COMPACTA, 15KV, BITOLA 50MM2. | 60 | m
|  |  | 15.10 | PARAFUSO MAQUINA,ACO ZINCADO,ROSCA M-16,COMPRIMENTO 45MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547 | 20 | pç
|  |  | 15.11 | SUPORTE Z PARA REDE COMPACTA DE 13,8KV E 34,5KV | 30 | pç
|  |  | 15.12 | PARAFUSO FRANCES, ACO ZINCADO, ROSCA M-16, COMPRIMENTO 45MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547 | 60 | pç
16 | EST. PT1CF 11/600 SC 2º NÍVEL | 2 | 16.1 | CINTA ACO ZINCADO A QUENTE,P/POSTE CIRCULAR,230MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 8158,8159 E 6547 | 2 | pç
|  |  | 16.2 | CINTA ACO ZINCADO A QUENTE,P/POSTE CIRCULAR,240MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 8158,8159 E 6547 | 2 | pç
|  |  | 16.3 | ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA DE 16MM | 2 | pç
|  |  | 16.4 | SELA PARA CRUZETA, ACO ZINCADO A QUENTE,CONFORME NORMA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547. | 2 | pç
|  |  | 16.5 | PARAFUSO FRANCES, ACO ZINCADO, ROSCA M-16, COMPRIMENTO 45MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547 | 4 | pç
17 | EST. PT1CF 11/300 SC 2º NÍVEL | 8 | 17.1 | CINTA ACO ZINCADO A QUENTE,P/POSTE CIRCULAR,200MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 8158,8159 E 6547 | 8 | pç
|  |  | 17.2 | CINTA ACO ZINCADO A QUENTE,P/POSTE CIRCULAR,210MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 8158,8159 E 6547 | 8 | pç
|  |  | 17.3 | ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA DE 16MM | 8 | pç
|  |  | 17.4 | SELA PARA CRUZETA, ACO ZINCADO A QUENTE,CONFORME NORMA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547. | 8 | pç
|  |  | 17.5 | PARAFUSO FRANCES, ACO ZINCADO, ROSCA M-16, COMPRIMENTO 45MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547 | 16 | pç
18 | ESTRUTURA CE PR | 10 | 18.1 | HASTE ATERR ACO ZN CANTON 5X25X25X2400MM | 30 | m
|  |  | 18.2 | FIO COBRE NU, 10MM2,ELETROLITICO,TEMPERA MEIO DURO | 10 | m
19 | ESTRUTURA CE2 | 8 | 19.1 | ANEL ELASTOMERICO DE 160x110MM, PARA REDE DE DISTRIBUICAO COMPACTA 13,8 E 34,5kv. | 24 | pç
|  |  | 19.2 | BRACO TIPO "C" PARA REDES COMPACTAS PROTEGIDAS 13,8 KV | 8 | pç
|  |  | 19.3 | PINO ISOLADOR, PARA CRUZETA FERRO,COM 188MM,ROSCA CHUMBO 25MM,CONFORME NORMA ABNT NBR-8158 , NBR-6547. | 24 | pç
|  |  | 19.4 | OLHAL PARA PARAFUSO, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE,CONFORME NORMAS ABNT NBR 8158,8159 E 6547 | 8 | pç
|  |  | 19.5 | ALCA PREFORMADA,ESTAI,ZN CLASSE B,CB ACO 9.52MM, (3/8) POL. GDE1107-PLP | 16 | pç
|  |  | 19.6 | SAPATILHA, ACO ZINCADO, PARA CABO ACO,CONFORME NORMAS ABNT NBR 8158,8159 E 6547. | 16 | pç
|  |  | 19.7 | ISOLADOR DE PINO POLIMERICO, NA COR CINZA, REDE COMPACTA TENSAO DE 15kv. | 24 | pç
20 | ESTRUTURA RC FU 50mm | 10 | 20.1 | CHAVE FUSIVEL, DISTRIBUICAO, C/ISOLADOR POLIMERICO 15KV, 100A, 10KA | 30 | pç
|  |  | 20.2 | CONETOR COMPRESSAO FORMATO H ,4/0 A 336,4-4/0 A 336,4AWG/MCM | 30 | pç
21 | FERRAGEM DE FIXACAO DA ESTRUTURA RC CE2 11/300 SC 1 NIVEL | 8 | 21.1 | CINTA ACO ZINCADO A QUENTE,P/POSTE CIRCULAR,170MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 8158,8159 E 6547 | 8 | pç
|  |  | 21.2 | CINTA ACO ZINCADO A QUENTE,P/POSTE CIRCULAR,180MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 8158,8159 E 6547 | 16 | pç
|  |  | 21.3 | ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA DE 16MM | 24 | pç
|  |  | 21.4 | PARAFUSO FRANCES, ACO ZINCADO, ROSCA M-16, COMPRIMENTO 45MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547 | 24 | pç
22 | FERRAGEM FIXACAO DE TRANSFORMADOR POSTE SC 11/600 DAN | 2 | 22.1 | SUPORTE ACO ZINCADO, TRANSFORMADOR, PARA POSTE CIRCULAR, 240MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547. | 2 | pç
|  |  | 22.2 | SUPORTE ACO ZINCADO, TRANSFORMADOR, PARA POSTE CIRCULAR, 250MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547. | 2 | pç
|  |  | 22.3 | PARAFUSO FRANCES, ACO ZINCADO, ROSCA M-16, COMPRIMENTO 45MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547 | 8 | pç
23 | FERRAGEM FIXACAO DE TRANSFORMADOR POSTE SC 11/300 DAN | 8 | 23.1 | SUPORTE ACO ZINCADO, TRANSFORMADOR, PARA POSTE CIRCULAR, 210MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547. | 8 | pç
|  |  | 23.2 | SUPORTE ACO ZINCADO, TRANSFORMADOR, PARA POSTE CIRCULAR, 220MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547. | 8 | pç
|  |  | 23.3 | PARAFUSO FRANCES, ACO ZINCADO, ROSCA M-16, COMPRIMENTO 45MM,CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 8158, 8159 E 6547 | 32 | pç
24 | PARA-RAIOS TRIFASICO P/ CRUZETA DE ACO,15KV | 10 | 24.1 | PARA-RAIO OXIDO DE ZINCO, POLIMERICO, TENSÃO NOMINAL 15 kV, 10 Ka, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EMD 01.008 | 30 | pç
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[6 empty] | BDI | 16.8% | 0
[6 empty] | TOTAL COM BDI |  | 0

## Cálculo Projetos (hidden)
UPE
[6 empty] | IP | RDA
Pontos Projetados |  | Elaboração e Aprovação | As built e Atualização da base |  |  | 106.1625 | 141.55
1 | 10 | 10 x UPE x 1,0 | 10 x UPE x 0,1 | 1
11 | 150 | P x UPE x 1,0 | P x UPE x 0,1 | 1
151 | 214 | 200 x UPE x 0,7 | 200 x UPE x 0,07 | 0.7 | 412 |  |  | RE | 406
215 | 500 | P x UPE x 0,7 | P x UPE x 0,07 | 0.7 | 30617.265 |  |  | GAMA | 81
501 | 584 | 500 x UPE x 0,6 | 500 x UPE x 0,06 | 0.6 |  |  |  | Bonsus | 262
585 | acima de 585 | P x UPE x 0,6 | P x UPE x 0,06 | 0.6
Onde:
P: e o quantitativo de Pontos projetados (por coordenadas), independente da quantidade de estruturas projetadas para cada ponto. Ex: Projetar um poste com estrutura para AT/BT e transformador = 1 ponto projetado;
UPE: É o valor da UPE - Unidade de Serviço de Projeto