## LT01 - SQNW 104
ANEXO I.b - LOTE 01 - SQNW 104
ORÇAMENTO DE MATERIAIS - MONTAGEM ELETROMECÂNICA E CABEAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 | CABEAMENTO DE ALTA TENSÃO - RAMAIS | [6 empty] | 0
1.1 | CABOS | [6 empty] | 0
1.1.1 | CABO EM COBRE ISOLADO, 35 MM2, 8.7/15kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. BLINDAGEM DO CONDUTOR EM COMPOSTO TERMOFIXO SEMICONDUTOR. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE EPR. BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO SEMICONDUTOR, DE FÁCIL REMOÇÃO A FRIO. BLINDAGEM METÁLICA EM FIOS DE COBRE NU. COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC SEM CHUMBO, ST2. | M | 63 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.1.2 | CABO EM COBRE ISOLADO, 95 MM2, 8.7/15kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. BLINDAGEM DO CONDUTOR EM COMPOSTO TERMOFIXO SEMICONDUTOR. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE EPR. BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO SEMICONDUTOR, DE FÁCIL REMOÇÃO A FRIO. BLINDAGEM METÁLICA EM FIOS DE COBRE NU. COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC SEM CHUMBO, ST2. | M | 1143 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.1.3 | CABO COBRE NU, 35MM2, 7FIOS, MEIO DURO, CLASSE 2A, CONFORME NBR 6524. | KG | 6.8 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.1.4 | CABO EM COBRE ISOLADO, 95 MM2, 0.6/1kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR, COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC ST2, ANTICHAMA, LIVRE DE CHUMBO. | M | 381 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.2 | ATERRAMENTO | [6 empty] | 0
1.2.1 | HASTE-TERRA, COBRE-ALMA,19MM (3/4 -POL), C/3.00M, C/CONECTOR. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.2.2 | CABO COBRE NU, 25MM2, 7FIOS, MEIO DURO, CLASSE 2A, CONFORME NBR 6524. | KG | 0.7 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.3 | SUPORTES PARA CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | 0
1.3.1 | SUPORTE EM AÇO ZINCADO P/DEGRAU, COMPRIMENTO 601MM, TAMANHO 14, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO. | UN | 28 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.3.2 | DEGRAU EM AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 3 - 300MM. | UN | 28 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2 | CABEAMENTO DE BAIXA TENSÃO - RAMAIS | [6 empty] | 0
2.1 | CABOS | [6 empty] | 0
2.1.1 | CABO EM COBRE ISOLADO, 185 MM2, 0.6/1kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR, COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC ST2, ANTICHAMA, LIVRE DE CHUMBO. | M | 1887 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.1.2 | CABO COBRE NU, 150MM2, 37FIOS, MEIO DURO, CLASSE 3A, CONFORME NBR 6524. | KG | 847.4 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.2 | CONECTORES | [6 empty] | 0
2.2.1 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO, RETO, PARA CABO 150 MM2, 1 FURO, 2 COMPRESSÕES. | UN | 4 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.2.2 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO, RETO, PARA CABO 185 MM2, 1 FURO, 2 COMPRESSÕES. | UN | 12 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.3 | FUSÍVEIS | [6 empty] | 0
2.3.1 | FUSIVEL NH, RETARDADO, 225A-500V, RUPTURA 100KA, TAMANHO DIN-1 | UN | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.4 | SUPORTES PARA CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | 0
2.4.1 | SUPORTE EM AÇO ZINCADO P/DEGRAU, COMPRIMENTO 601MM, TAMANHO 14, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO. | UN | 14 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.4.2 | DEGRAU,ACO GALVANIZADO,TAMANHO 2 - 200MM. | UN | 14 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | [6 empty] | 0
3.1 | TRANSFORMADOR | [6 empty] | 0
3.1.1 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 15KV, 1000KVA, ISOLAÇÃO A SECO, CONFORME NTD 3.45 CEB. | UN | 2 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
3.2 | PROTEÇÃO E MANOBRA | [6 empty] | 0
3.2.1 | CHAVE DE 3 VIAS
3.2.1.1 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO 15KV, 200A, 3 VIAS, C/ TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, TELECOMANDO E TELESUPERVISÃO. ISOLAMENTO EM SF6, INTERRUPÇÕES EM SF6 OU VÁCUO (VIAS CHAVEADAS) E A VÁCUO (VIAS COM INTERRUPTOR DE FALTA), NÃO SUBMERSÍVEL, COM TRÊS POSIÇÕES (ABERTA, FECHADA OU ATERRADA), CONFORME NTD 3.34 CEB. | UN | 2 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
3.2.2 | DISJUNTOR BT GERAL
3.2.2.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 2000A, 30KA, 380VCA, 60HZ, EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS DA NTD 1.05 CEB. | UN | 2 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
3.2.3 | CBT
3.2.3.1 | CONJUNTO DE BARRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO (CBT), CORRENTE NOMINAL DO BARRAMENTO PRINCIPAL 1800A, 8 SAÍDAS COM CHAVES SECCIONADORAS PORTA-FUSÍVEIS, PARA USO ABRIGADO, CONFORME NTD 3.37 CEB. | UN | 6 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
3.3 | COMANDO PARA IP | [6 empty] | 0
3.3.1 | QUADRO DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO IP-4 COMPLETA, MONTAGEM COM DISJUNTORES, CONFORME NTD 3.09 CEB. INCLUSO CIRCUITO ALIMENTADOR DESDE O CBT. | UN | 2 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
3.4 | CABEAMENTO | [6 empty] | 0
3.4.1 | CABO EM COBRE ISOLADO, 400 MM2, 0.6/1kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR, COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC ST2, ANTICHAMA, LIVRE DE CHUMBO. | M | 60 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.4.2 | CABO EM COBRE ISOLADO, 500 MM2, 0.6/1kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR, COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC ST2, ANTICHAMA, LIVRE DE CHUMBO. | M | 180 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.5 | CONECTORES E TERMINAIS DESCONECTÁVEIS | [6 empty] | 0
3.5.1 | TERMINAL DESCONECTÁVEL COTOVELO, PARA CABO DE COBRE 15kV 35 MM2, CONFORME EMD 08.038 CEB. | UN | 12 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.5.2 | TERMINAL DESCONECTÁVEL COTOVELO, PARA CABO DE COBRE 15kV 95 MM2, CONFORME EMD 08.038 CEB. | UN | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.5.3 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO, RETO, PARA CABO 400MM2, 2 FUROS, 2 COMPRESSÕES. | UN | 8 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.5.4 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO, RETO, PARA CABO 500MM2, 2 FUROS, 2 COMPRESSÕES. | UN | 48 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.6 | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO / ATERRAMENTO | [6 empty] | 0
3.6.1 | CORDOALHA,COBRE ESTANHADO,P/ATERRAMENTO,LARGURA,9.52(3/8POL). | M | 60 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.6.2 | HASTE-TERRA, COBRE-ALMA,19MM (3/4 -POL), C/3.00M, C/CONECTOR. | UN | 24 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.6.3 | CABO COBRE NU, 120MM2, 37FIOS, MEIO DURO, CLASSE 3A, CONFORME NBR 6524. | KG | 120 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.6.4 | CARTUCHO P/SOLDA EXOTÉRMICA,NÚMERO 150. | UN | 40 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.6.5 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO,CU,S/ESPACADOR,1/0-350 MCM. | UN | 10 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.6.6 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO, RETO, PARA CABO 120 MM2, 1 FURO, 2 COMPRESSÕES. | UN | 10 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4 | TRANSIÇÃO REDE AÉREA / REDE SUBTERRÂNEA | [6 empty] | 0
4.1 | POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, 11/600. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.2 | ESTRUTURA CE2 COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGEM DE FIXAÇÃO. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.3 | ESTRUTURA SI-1, INCLUSIVE FERRAGEM DE FIXAÇÃO. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.4 | ESTRUTURA RC FU 185mm COMPLETA. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.5 | ESTRUTURA CE PR COMPLETA. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.6 | SUPORTE DE CABOS PARA 01 CIRCUITO - DERIVAÇÃO RDA/RDS (N1). | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.7 | ESTRUTURA PT1 COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGEM DE FIXAÇÃO. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.8 | TERMINAL UNIPOLAR,P/CB CU,ISOL SOLIDOS,15KV-NA, 95 MM2,CTR. | UN | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.9 | ELETRODUTO AÇO ZINCADO, 4", C/LUVA, 3000MM. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.10 | ARAME GALVANIZADO, NUMERO 12, P/ AMARRAÇÃO, SIMPLES, MACIO. | KG | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
5 | MISCELÂNEAS | [6 empty] | 0
5.1 | FITA ELÉTRICA ALTA TENSÃO, 19X10000MM (AUTOFUSÃO). | RL | 12 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
5.2 | FITA ELÉTRICA PARA BLINDAGEM, COBRE ESTANHADO, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 4.5M. | RL | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
5.3 | FITA ELÉTRICA SEMI-CONDUTORA, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 4.5M. | RL | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
5.4 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE, 19X20000MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 60.454. | RL | 8 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 0
[6 empty] | TOTAL DO BDI |  | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 0

## LT02 - SQNW 304
ANEXO II.b - LOTE 02 - SQNW 304
ORÇAMENTO DE MATERIAIS - MONTAGEM ELETROMECÂNICA E CABEAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 | CABEAMENTO DE ALTA TENSÃO - RAMAIS | [6 empty] | 0
1.1 | CABOS | [6 empty] | 0
1.1.1 | CABO EM COBRE ISOLADO, 35 MM2, 8.7/15kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. BLINDAGEM DO CONDUTOR EM COMPOSTO TERMOFIXO SEMICONDUTOR. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE EPR. BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO SEMICONDUTOR, DE FÁCIL REMOÇÃO A FRIO. BLINDAGEM METÁLICA EM FIOS DE COBRE NU. COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC SEM CHUMBO, ST2. | M | 63 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.1.2 | CABO EM COBRE ISOLADO, 95 MM2, 8.7/15kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. BLINDAGEM DO CONDUTOR EM COMPOSTO TERMOFIXO SEMICONDUTOR. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE EPR. BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO SEMICONDUTOR, DE FÁCIL REMOÇÃO A FRIO. BLINDAGEM METÁLICA EM FIOS DE COBRE NU. COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC SEM CHUMBO, ST2 | M | 1554 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.1.3 | CABO COBRE NU, 35MM2, 7FIOS, MEIO DURO, CLASSE 2A, CONFORME NBR 6524. | KG | 6.8 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.1.4 | CABO EM COBRE ISOLADO, 95 MM2, 0.6/1kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR, COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC ST2, ANTICHAMA, LIVRE DE CHUMBO. | M | 518 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.2 | ATERRAMENTO | [6 empty] | 0
1.2.1 | HASTE-TERRA, COBRE-ALMA,19MM (3/4 -POL), C/3.00M, C/CONECTOR | UN | 1 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.2.2 | CABO COBRE NU, 25MM2, 7FIOS, MEIO DURO, CLASSE 2A, CONFORME NBR 6524. | KG | 0.4 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.3 | SUPORTES PARA CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | 0
1.3.1 | SUPORTE EM AÇO ZINCADO P/DEGRAU, COMPRIMENTO 601MM, TAMANHO 14, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO. | UN | 32 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.3.2 | DEGRAU EM AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 3 - 300MM. | UN | 32 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2 | CABEAMENTO DE BAIXA TENSÃO - RAMAIS | [6 empty] | 0
2.1 | CABOS | [6 empty] | 0
2.1.1 | CABO EM COBRE ISOLADO, 150 MM2, 0.6/1kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR, COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC ST2, ANTICHAMA, LIVRE DE CHUMBO. | M | 1428 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.1.2 | CABO COBRE NU,120MM2, 37FIOS, MEIO DURO, CLASSE 3A, CONFORME NBR 6524. | KG | 522 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.2 | CONECTORES | [6 empty] | 0
2.2.1 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO, RETO, PARA CABO 120 MM2, 1 FURO, 2 COMPRESSÕES. | UN | 4 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.2.2 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO, RETO, PARA CABO 150 MM2, 1 FURO, 2 COMPRESSÕES. | UN | 12 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.3 | FUSÍVEIS | [6 empty] | 0
2.3.1 | FUSIVEL NH, RETARDADO, 225A-500V, RUPTURA 100KA, TAMANHO DIN-1 | UN | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.4 | SUPORTES PARA CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | 0
2.4.1 | SUPORTE EM AÇO ZINCADO P/DEGRAU, COMPRIMENTO 601MM, TAMANHO 14, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO. | UN | 10 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.4.2 | DEGRAU,ACO GALVANIZADO,TAMANHO 2 - 200MM. | UN | 10 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | [6 empty] | 0
3.1 | TRANSFORMADOR | [6 empty] | 0
3.1.1 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 15KV, 1000KVA, ISOLAÇÃO A SECO, CONFORME NTD 3.45 CEB. | UN | 2 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
3.2 | PROTEÇÃO E MANOBRA | [6 empty] | 0
3.2.1 | CHAVE DE 3 VIAS
3.2.1.1 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO 15KV, 200A, 3 VIAS, C/ TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, TELECOMANDO E TELESUPERVISÃO. ISOLAMENTO EM SF6, INTERRUPÇÕES EM SF6 OU VÁCUO (VIAS CHAVEADAS) E A VÁCUO (VIAS COM INTERRUPTOR DE FALTA), NÃO SUBMERSÍVEL, COM TRÊS POSIÇÕES (ABERTA, FECHADA OU ATERRADA), CONFORME NTD 3.34 CEB. | UN | 2 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
3.2.2 | DISJUNTOR BT GERAL
3.2.2.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 2000A, 30KA, 380VCA, 60HZ, EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS DA NTD 1.05 CEB. | UN | 2 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
3.2.3 | CBT
3.2.3.1 | CONJUNTO DE BARRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO (CBT), CORRENTE NOMINAL DO BARRAMENTO PRINCIPAL 1800A, 8 SAÍDAS COM CHAVES SECCIONADORAS PORTA-FUSÍVEIS, PARA USO ABRIGADO, CONFORME NTD 3.37 CEB. | UN | 6 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
3.3 | COMANDO PARA IP | [6 empty] | 0
3.3.1 | QUADRO DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO IP-4 COMPLETA, MONTAGEM COM DISJUNTORES, CONFORME NTD 3.09 CEB. INCLUSO CIRCUITO ALIMENTADOR DESDE O CBT. | UN | 2 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
3.4 | CABEAMENTO | [6 empty] | 0
3.4.1 | CABO EM COBRE ISOLADO, 400 MM2, 0.6/1kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR, COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC ST2, ANTICHAMA, LIVRE DE CHUMBO. | M | 60 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.4.2 | CABO EM COBRE ISOLADO, 500 MM2, 0.6/1kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR, COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC ST2, ANTICHAMA, LIVRE DE CHUMBO. | M | 180 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.5 | CONECTORES E TERMINAIS DESCONECTÁVEIS | [6 empty] | 0
3.5.1 | TERMINAL DESCONECTÁVEL COTOVELO, PARA CABO DE COBRE 15kV 35 MM2, CONFORME EMD 08.038 CEB. | UN | 12 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.5.2 | TERMINAL DESCONECTÁVEL COTOVELO, PARA CABO DE COBRE 15kV 95 MM2, CONFORME EMD 08.038 CEB. | UN | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.5.3 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO, RETO, PARA CABO 400MM2, 2 FUROS, 2 COMPRESSÕES. | UN | 8 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.5.4 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO, RETO, PARA CABO 500MM2, 2 FUROS, 2 COMPRESSÕES. | UN | 48 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.6 | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO / ATERRAMENTO | [6 empty] | 0
3.6.1 | CORDOALHA,COBRE ESTANHADO,P/ATERRAMENTO,LARGURA,9.52(3/8POL). | M | 60 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.6.2 | HASTE-TERRA, COBRE-ALMA,19MM (3/4 -POL), C/3.00M, C/CONECTOR. | UN | 24 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.6.3 | CABO COBRE NU, 120MM2, 37FIOS, MEIO DURO, CLASSE 3A, CONFORME NBR 6524. | KG | 120 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.6.4 | CARTUCHO P/SOLDA EXOTÉRMICA,NÚMERO 150. | UN | 40 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.6.5 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO,CU,S/ESPACADOR,1/0-350 MCM. | UN | 10 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.6.6 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO, RETO, PARA CABO 120 MM2, 1 FURO, 2 COMPRESSÕES. | UN | 10 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4 | TRANSIÇÃO REDE AÉREA / REDE SUBTERRÂNEA | [6 empty] | 0
4.1 | POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, 11/600. | UN | 1 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.2 | ESTRUTURA CE2 COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGEM DE FIXAÇÃO. | UN | 1 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.3 | ESTRUTURA SI-1, INCLUSIVE FERRAGEM DE FIXAÇÃO. | UN | 1 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.4 | ESTRUTURA RC FU 185mm COMPLETA. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.5 | ESTRUTURA CE PR COMPLETA. | UN | 1 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.7 | SUPORTE DE CABOS PARA 02 CIRCUITOS - DERIVAÇÃO RDA/RDS (N2). | UN | 1 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.8 | ESTRUTURA PT COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGEM DE FIXAÇÃO. | UN | 1 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.9 | TERMINAL UNIPOLAR,P/CB CU,ISOL SOLIDOS,15KV-NA, 95 MM2,CTR. | UN | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.10 | ELETRODUTO AÇO ZINCADO, 4", C/LUVA, 3000MM. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.11 | ARAME GALVANIZADO, NUMERO 12, P/ AMARRAÇÃO, SIMPLES, MACIO. | KG | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
5 | MISCELÂNEAS | [6 empty] | 0
5.1 | FITA ELÉTRICA ALTA TENSÃO, 19X10000MM (AUTOFUSÃO). | RL | 12 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
5.2 | FITA ELÉTRICA PARA BLINDAGEM, COBRE ESTANHADO, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 4.5M. | RL | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
5.3 | FITA ELÉTRICA SEMI-CONDUTORA, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 4.5M. | RL | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
5.4 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE, 19X20000MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 60.454. | RL | 8 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 0
[6 empty] | TOTAL DO BDI |  | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 0

## LT03 - SQNW 303
ANEXO III.b - LOTE 03 - SQNW 303
ORÇAMENTO DE MATERIAIS - MONTAGEM ELETROMECÂNICA E CABEAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 | CABEAMENTO DE ALTA TENSÃO - RAMAIS | [6 empty] | 0
1.1 | CABOS | [6 empty] | 0
1.1.1 | CABO EM COBRE ISOLADO, 35 MM2, 8.7/15kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. BLINDAGEM DO CONDUTOR EM COMPOSTO TERMOFIXO SEMICONDUTOR. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE EPR. BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO SEMICONDUTOR, DE FÁCIL REMOÇÃO A FRIO. BLINDAGEM METÁLICA EM FIOS DE COBRE NU. COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC SEM CHUMBO, ST2. | M | 63 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.1.2 | CABO EM COBRE ISOLADO, 95 MM2, 8.7/15kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. BLINDAGEM DO CONDUTOR EM COMPOSTO TERMOFIXO SEMICONDUTOR. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE EPR. BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO SEMICONDUTOR, DE FÁCIL REMOÇÃO A FRIO. BLINDAGEM METÁLICA EM FIOS DE COBRE NU. COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC SEM CHUMBO, ST2 | M | 1098 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.1.3 | CABO COBRE NU, 35MM2, 7FIOS, MEIO DURO, CLASSE 2A, CONFORME NBR 6524. | KG | 6.8 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.1.4 | CABO EM COBRE ISOLADO, 95 MM2, 0.6/1kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR, COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC ST2, ANTICHAMA, LIVRE DE CHUMBO. | M | 366 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.2 | ATERRAMENTO | [6 empty] | 0
1.2.1 | HASTE-TERRA, COBRE-ALMA,19MM (3/4 -POL), C/3.00M, C/CONECTOR | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.2.2 | CABO COBRE NU, 25MM2, 7FIOS, MEIO DURO, CLASSE 2A, CONFORME NBR 6524. | KG | 0.7 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.3 | SUPORTES PARA CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | 0
1.3.1 | SUPORTE EM AÇO ZINCADO P/DEGRAU, COMPRIMENTO 601MM, TAMANHO 14, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO. | UN | 26 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
1.3.2 | DEGRAU EM AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 3 - 300MM. | UN | 26 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA (ES) | [6 empty] | 0
2.1 | TRANSFORMADOR | [6 empty] | 0
2.1.1 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 15KV, 1000KVA, ISOLAÇÃO A SECO, CONFORME NTD 3.45 CEB. | UN | 2 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
2.2 | PROTEÇÃO E MANOBRA | [6 empty] | 0
2.2.1 | CHAVE DE 3 VIAS
2.2.1.1 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO 15KV, 200A, 3 VIAS, C/ TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, TELECOMANDO E TELESUPERVISÃO. ISOLAMENTO EM SF6, INTERRUPÇÕES EM SF6 OU VÁCUO (VIAS CHAVEADAS) E A VÁCUO (VIAS COM INTERRUPTOR DE FALTA), NÃO SUBMERSÍVEL, COM TRÊS POSIÇÕES (ABERTA, FECHADA OU ATERRADA), CONFORME NTD 3.34 CEB. | UN | 2 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
2.2.2 | DISJUNTOR BT GERAL
2.2.2.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 2000A, 30KA, 380VCA, 60HZ, EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS DA NTD 1.05 CEB. | UN | 2 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
2.2.3 | CBT
2.2.3.1 | CONJUNTO DE BARRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO (CBT), CORRENTE NOMINAL DO BARRAMENTO PRINCIPAL 1800A, 8 SAÍDAS COM CHAVES SECCIONADORAS PORTA-FUSÍVEIS, PARA USO ABRIGADO, CONFORME NTD 3.37 CEB. | UN | 6 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
2.3 | COMANDO PARA IP | [6 empty] | 0
2.3.1 | QUADRO DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO IP-4 COMPLETA, MONTAGEM COM DISJUNTORES, CONFORME NTD 3.09 CEB. INCLUSO CIRCUITO ALIMENTADOR DESDE O CBT. | UN | 2 |  | 0 | 15.99% | 0 | 0
2.4 | CABEAMENTO | [6 empty] | 0
2.4.1 | CABO EM COBRE ISOLADO, 400 MM2, 0.6/1kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR, COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC ST2, ANTICHAMA, LIVRE DE CHUMBO. | M | 60 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.4.2 | CABO EM COBRE ISOLADO, 500 MM2, 0.6/1kV, CONFORME NBR 7286. CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NM 280. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR, COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC ST2, ANTICHAMA, LIVRE DE CHUMBO. | M | 180 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.5 | CONECTORES E TERMINAIS DESCONECTÁVEIS | [6 empty] | 0
2.5.1 | TERMINAL DESCONECTÁVEL COTOVELO, PARA CABO DE COBRE 15kV 35 MM2, CONFORME EMD 08.038 CEB. | UN | 12 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.5.2 | TERMINAL DESCONECTÁVEL COTOVELO, PARA CABO DE COBRE 15kV 95 MM2, CONFORME EMD 08.038 CEB. | UN | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.5.3 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO, RETO, PARA CABO 400MM2, 2 FUROS, 2 COMPRESSÕES. | UN | 8 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.5.4 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO, RETO, PARA CABO 500MM2, 2 FUROS, 2 COMPRESSÕES. | UN | 48 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.6 | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO / ATERRAMENTO | [6 empty] | 0
2.6.1 | CORDOALHA,COBRE ESTANHADO,P/ATERRAMENTO,LARGURA,9.52(3/8POL) | M | 60 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.6.2 | HASTE-TERRA, COBRE-ALMA,19MM (3/4 -POL), C/3.00M, C/CONECTOR | UN | 24 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.6.3 | CABO COBRE NU, 120MM2, 37FIOS, MEIO DURO, CLASSE 3A, CONFORME NBR 6524. | KG | 120 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.6.4 | CARTUCHO P/SOLDA EXOTÉRMICA,NÚMERO 150. | UN | 40 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.6.5 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO,CU,S/ESPACADOR,1/0-350 MCM | UN | 10 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
2.6.6 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO, RETO, PARA CABO 120 MM2, 1 FURO, 2 COMPRESSÕES. | UN | 10 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3 | TRANSIÇÃO REDE AÉREA / REDE SUBTERRÂNEA | [6 empty] | 0
3.1 | POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, 11/600. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.2 | ESTRUTURA CE2 COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGEM DE FIXAÇÃO. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.3 | ESTRUTURA SI-1, INCLUSIVE FERRAGEM DE FIXAÇÃO. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.4 | ESTRUTURA RC FU 185mm COMPLETA. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.5 | ESTRUTURA CE PR COMPLETA. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.6 | SUPORTE DE CABOS PARA 01 CIRCUITO - DERIVAÇÃO RDA/RDS (N1). | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.7 | ESTRUTURA PT1 COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGEM DE FIXAÇÃO. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.8 | TERMINAL UNIPOLAR,P/CB CU,ISOL SOLIDOS,15KV-NA, 95 MM2,CTR. | UN | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.9 | ELETRODUTO AÇO ZINCADO, 4", C/LUVA, 3000MM. | UN | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
3.10 | ARAME GALVANIZADO, NUMERO 12, P/ AMARRAÇÃO, SIMPLES, MACIO. | KG | 2 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4 | MISCELÂNEAS | [6 empty] | 0
4.1 | FITA ELÉTRICA ALTA TENSÃO, 19X10000MM (AUTOFUSÃO). | RL | 12 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.2 | FITA ELÉTRICA PARA BLINDAGEM, COBRE ESTANHADO, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 4.5M. | RL | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.3 | FITA ELÉTRICA SEMI-CONDUTORA, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 4.5M. | RL | 6 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
4.4 | FITA PLÁSTICA ISOLANTE, 19X20000MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 60.454. | RL | 8 |  | 0 | 25.71% | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 0
[6 empty] | TOTAL DO BDI |  | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 0