## LT01 - SQNW 104
|  |  | Obra |  |  | B.D.I.
|  |  | Rede de Distribuição Elétrica e ET - SQNW 104 |  |  | 25.71%
ANEXO I.c - LOTE 01 - SQNW 104
ORÇAMENTO - OBRAS CIVIS
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Administração Local
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5
1.3 | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220
1.4 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440
1.5 |  | Próprio | ART DA OBRA | und | 1
1.6 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176
2 |  |  | Canteiro de Obras
2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12
2.2 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100
2.3 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 5
2.4 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 5
2.5 |  | Próprio | Mobilização e Desmobilização de Container | und | 2
2.6 | C1622 | SEINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1
2.7 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1
2.8 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 118.8
3 |  |  | Rede de Distribuição Subterrânea
3.1 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PEAD - 2 DUTOS | m | 8
3.2 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PEAD - 3 DUTOS | m | 0
3.3 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PVC- 6 DUTOS | m | 126
3.4 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PVC- 9 DUTOS | m | 87
3.5 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PVC- 12 DUTOS | m | 45
3.6 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PVC- 20 DUTOS | m | 302
3.7 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 4 DUTOS | m | 0
3.8 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 6 DUTOS | m | 239
3.9 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 10 DUTOS | m | 67
3.10 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 12 DUTOS | m | 54
3.11 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 15 DUTOS | m | 56
3.12 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 16 DUTOS | m | 0
3.13 | Cotação | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 4 dutos | m | 30
3.14 | Cotação 1 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 6 dutos | m | 115
3.15 | Cotação 2 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 10 dutos | m | 11
3.16 | Cotação 6 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 9 dutos | m | 20
3.17 | Cotação 3 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 12 dutos | m | 0
3.18 | Cotação 4 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 15 dutos | m | 17
3.19 | Cotação 5 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 16 dutos | m | 0
3.20 | Cotação 7 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 20 dutos | m | 23
4 |  |  | Caixas de Passagens
4.1 |  | Próprio | CAIXA BT | und | 14
4.2 |  | Próprio | CAIXA ATSE | und | 2
4.3 |  | Próprio | Caixa AT TAMPAO 660 | und | 4
4.4 |  | Próprio | Caixa AT TAMPAO 1050 | und | 7
4.5 |  | Próprio | Caixa ATE | und | 2
5 |  |  | Estação Transformadora
5.1 |  |  | Projetos
5.1.1 | 62.23.01 | SUDECAP | PROJETO ARQUITETONICO AREA <= 1000 M2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.1.2 | 000330 | SBC | PROJETO ESTRUTURAL ATE 400m2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.1.3 | 000600 | SBC | PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.1.4 | 000063 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.1.5 | 000407 | SBC | PROJETO INSTALACOES DE INCENDIO - HIDRANTE ATE 400m2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.2 |  |  | Serviços Preliminares
5.2.1 | 010404 | CAEMA | SONDAGEM DO TERRENO - PERCUSSÃO (SPT) | M | 20,0 x 2,00 = 40.0
5.2.2 | 72872 | SINAPI | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN | 0,5 x 2,00 = 1.0
5.2.3 | 73859/001 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 100,0 x 2,00 = 200.0
5.2.4 | 73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 40,0 x 2,00 = 80.0
5.3 |  |  | Infraestrutura
5.3.1 | 4915609 | SICRO3 | Regularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 9,5 x 2,00 = 19.0
5.3.2 | 040206 | IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 25,7 x 2,00 = 51.4
5.3.3 | 98230 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 54,0 x 2,00 = 108.0
5.3.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 415,0 x 2,00 = 830.0
5.3.5 | 4805749 | SICRO3 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 4,4 x 2,00 = 8.8
5.3.6 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 20,6 x 2,00 = 41.2
5.3.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 6,5 x 2,00 = 13.0
5.3.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 90,9 x 2,00 = 181.8
5.4 |  |  | Superestrutura
5.4.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 86,85 x 2,00 = 173.7
5.4.2 | 73301 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | m³ | 115,0 x 2,00 = 230.0
5.4.3 | 92784 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 96,0 x 2,00 = 192.0
5.4.4 | 3346 | ORSE | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m³ | 4,0 x 2,00 = 8.0
5.4.5 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 80,0 x 2,00 = 160.0
5.4.6 | 92788 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 620,0 x 2,00 = 1240.0
5.5 |  |  | Arquitetura
5.5.1 |  |  | Parede e Teto
5.5.1.1 | 79466 | SINAPI | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | m² | 88,2 x 2,00 = 176.4
5.5.1.2 | 150413 | CAEMA | REBOCO CIMENTO E AREIA COM IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:7 | m² | 83,15 x 2,00 = 166.3
5.5.1.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 115,0 x 2,00 = 230.0
5.5.1.4 | 150404 | CAEMA | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 | m² | 189,2 x 2,00 = 378.4
5.5.1.5 | 87469 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 75,0 x 2,00 = 150.0
5.5.1.6 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 115,0 x 2,00 = 230.0
5.5.2 |  |  | Portas e Venezianas
5.5.2.1 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 35,22 x 2,00 = 70.44
5.5.2.2 | 73933/003 | SINAPI | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | m² | 2,5 x 2,00 = 5.0
5.5.2.3 | 73933/004 | SINAPI | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | m² | 10,0 x 2,00 = 20.0
5.5.2.4 | 11793 | ORSE | Grelhas. difusores, damper sob pressão, tomada de ar exterior com filtragem, fixação e demais acessórios (infraestrutura p/sistema package de climatização)- fornecimento e instalação - pavilhão existente do CCS | un | 6,0 x 2,00 = 12.0
5.5.3 |  |  | Grades e Grelhas
5.5.3.1 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 8,5 x 2,00 = 17.0
5.5.3.2 | 080274 | SIURB | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO | m² | 15,3 x 2,00 = 30.6
5.5.3.3 | 180324 | AGETOP CIVIL | GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) | m² | 7,1 x 2,00 = 14.2
5.5.4 |  |  | Impermeabilização
5.5.4.1 | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 1,96 x 2,00 = 3.92
5.5.4.2 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 45,92 x 2,00 = 91.84
5.5.5 |  |  | Serviços Externos
5.5.5.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 30,0 x 2,00 = 60.0
5.5.5.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 3,2 x 2,00 = 6.4
5.6 |  |  | Instalações
5.6.1 |  |  | Elétricas
5.6.1.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 6,0 x 2,00 = 12.0
5.6.1.2 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
5.6.1.4 | 83479 | SINAPI | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE | UN | 5,0 x 2,00 = 10.0
5.6.1.4 | 360 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | m | 80,0 x 2,00 = 160.0
5.6.1.5 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
5.6.1.7 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
5.6.1.7 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
5.6.1.9 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150,0 x 2,00 = 300.0
5.6.1.9 | 353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 42,0 x 2,00 = 84.0
5.6.1.10 | 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm | UN | 6,0 x 2,00 = 12.0
5.6.1.11 | 070127 | SBC | TERMOSTATO DE CONTROLE | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
5.6.2 |  |  | Águas Pluviais
5.6.2.1 | 0903788 | SICRO3 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro | m² | 5,25 x 2,00 = 10.5
5.6.2.2 | 08.12.066 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") | UN | 4,0 x 2,00 = 8.0
5.6.2.3 | 150413 | CAEMA | REBOCO CIMENTO E AREIA COM IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:7 | m² | 5,25 x 2,00 = 10.5
5.6.2.4 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,0 x 2,00 = 16.0
5.6.2.5 | 89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,0 x 2,00 = 8.0
5.6.2.6 | 0903788 | SICRO3 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro | m² | 5,6 x 2,00 = 11.2
5.6.2.7 | 150119 | EMBASA | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ e=10cm | m2 | 3,5 x 2,00 = 7.0
5.6.2.8 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30,0 x 2,00 = 60.0
5.6.3 |  |  | Prevenção e Combate a Incêndio
5.6.3.1 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
5.7 |  |  | Limpeza Final da Obra
5.7.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 150,0 x 2,00 = 300.0
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## LT02 - SQNW 304
|  |  | Obra |  |  | B.D.I.
|  |  | Rede de Distribuição Elétrica e ET - SQNW 304 |  |  | 25.71%
ANEXO II.c - LOTE 02 - SQNW 304
ORÇAMENTO - OBRAS CIVIS
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Administração Local
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5
1.3 | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220
1.4 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440
1.5 |  | Próprio | ART DA OBRA | und | 1
1.6 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176
2 |  |  | Canteiro de Obras
2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12
2.2 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100
2.3 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 5
2.4 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 5
2.5 |  | Próprio | Mobilização e Desmobilização de Container | und | 2
2.6 | C1622 | SEINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1
2.7 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1
2.8 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 118.8
3 |  |  | Rede de Distribuição Subterrânea
3.1 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PEAD - 2 DUTOS | m | 0
3.2 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PEAD - 3 DUTOS | m | 6
3.3 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PVC- 6 DUTOS | m | 118
3.4 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PVC- 9 DUTOS | m | 93
3.5 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PVC- 12 DUTOS | m | 0
3.6 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PVC- 20 DUTOS | m | 0
3.7 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 4 DUTOS | m | 0
3.8 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 6 DUTOS | m | 97
3.9 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 10 DUTOS | m | 155
3.10 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 12 DUTOS | m | 7
3.11 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 15 DUTOS | m | 0
3.12 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 16 DUTOS | m | 42
3.13 | Cotação | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 4 dutos | m | 26
3.14 | Cotação 1 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 6 dutos | m | 279
3.15 | Cotação 2 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 10 dutos | m | 0
3.16 | Cotação 6 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 9 dutos | m | 0
3.17 | Cotação 3 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 12 dutos | m | 11
3.18 | Cotação 4 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 15 dutos | m | 33
3.19 | Cotação 5 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 16 dutos | m | 25
3.20 | Cotação 7 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 20 dutos | m | 0
4 |  |  | Caixas de Passagens
4.1 |  | Próprio | CAIXA BT | und | 18
4.2 |  | Próprio | CAIXA ATSE | und | 2
4.3 |  | Próprio | Caixa AT TAMPAO 660 | und | 3
4.4 |  | Próprio | Caixa AT TAMPAO 1050 | und | 2
4.5 |  | Próprio | Caixa ATE | und | 0
5 |  |  | Estação Transformadora
5.1 |  |  | Projetos
5.1.1 | 62.23.01 | SUDECAP | PROJETO ARQUITETONICO AREA <= 1000 M2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.1.2 | 000330 | SBC | PROJETO ESTRUTURAL ATE 400m2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.1.3 | 000600 | SBC | PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.1.4 | 000063 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.1.5 | 000407 | SBC | PROJETO INSTALACOES DE INCENDIO - HIDRANTE ATE 400m2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.2 |  |  | Serviços Preliminares
5.2.1 | 010404 | CAEMA | SONDAGEM DO TERRENO - PERCUSSÃO (SPT) | M | 20,0 x 2,00 = 40.0
5.2.2 | 72872 | SINAPI | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN | 0,5 x 2,00 = 1.0
5.2.3 | 73859/001 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 100,0 x 2,00 = 200.0
5.2.4 | 73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 40,0 x 2,00 = 80.0
5.3 |  |  | Infraestrutura
5.3.1 | 4915609 | SICRO3 | Regularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 9,5 x 2,00 = 19.0
5.3.2 | 040206 | IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 25,7 x 2,00 = 51.4
5.3.3 | 98230 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 54,0 x 2,00 = 108.0
5.3.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 415,0 x 2,00 = 830.0
5.3.5 | 4805749 | SICRO3 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 4,4 x 2,00 = 8.8
5.3.6 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 20,6 x 2,00 = 41.2
5.3.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 6,5 x 2,00 = 13.0
5.3.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 90,9 x 2,00 = 181.8
5.4 |  |  | Superestrutura
5.4.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 86,85 x 2,00 = 173.7
5.4.2 | 73301 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | m³ | 115,0 x 2,00 = 230.0
5.4.3 | 92784 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 96,0 x 2,00 = 192.0
5.4.4 | 3346 | ORSE | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m³ | 4,0 x 2,00 = 8.0
5.4.5 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 80,0 x 2,00 = 160.0
5.4.6 | 92788 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 620,0 x 2,00 = 1240.0
5.5 |  |  | Arquitetura
5.5.1 |  |  | Parede e Teto
5.5.1.1 | 79466 | SINAPI | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | m² | 88,2 x 2,00 = 176.4
5.5.1.2 | 150413 | CAEMA | REBOCO CIMENTO E AREIA COM IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:7 | m² | 83,15 x 2,00 = 166.3
5.5.1.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 115,0 x 2,00 = 230.0
5.5.1.4 | 150404 | CAEMA | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 | m² | 189,2 x 2,00 = 378.4
5.5.1.5 | 87469 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 75,0 x 2,00 = 150.0
5.5.1.6 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 115,0 x 2,00 = 230.0
5.5.2 |  |  | Portas e Venezianas
5.5.2.1 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 35,22 x 2,00 = 70.44
5.5.2.2 | 73933/003 | SINAPI | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | m² | 2,5 x 2,00 = 5.0
5.5.2.3 | 73933/004 | SINAPI | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | m² | 10,0 x 2,00 = 20.0
5.5.2.4 | 11793 | ORSE | Grelhas. difusores, damper sob pressão, tomada de ar exterior com filtragem, fixação e demais acessórios (infraestrutura p/sistema package de climatização)- fornecimento e instalação - pavilhão existente do CCS | un | 6,0 x 2,00 = 12.0
5.5.3 |  |  | Grades e Grelhas
5.5.3.1 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 8,5 x 2,00 = 17.0
5.5.3.2 | 080274 | SIURB | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO | m² | 15,3 x 2,00 = 30.6
5.5.3.3 | 180324 | AGETOP CIVIL | GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) | m² | 7,1 x 2,00 = 14.2
5.5.4 |  |  | Impermeabilização
5.5.4.1 | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 1,96 x 2,00 = 3.92
5.5.4.2 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 45,92 x 2,00 = 91.84
5.5.5 |  |  | Serviços Externos
5.5.5.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 30,0 x 2,00 = 60.0
5.5.5.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 3,2 x 2,00 = 6.4
5.6 |  |  | Instalações
5.6.1 |  |  | Elétricas
5.6.1.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 6,0 x 2,00 = 12.0
5.6.1.2 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
5.6.1.3 | 83479 | SINAPI | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE | UN | 5,0 x 2,00 = 10.0
5.6.1.4 | 360 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | m | 80,0 x 2,00 = 160.0
5.6.1.5 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
5.6.1.7 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
5.6.1.7 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
5.6.1.9 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150,0 x 2,00 = 300.0
5.6.1.9 | 353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 42,0 x 2,00 = 84.0
5.6.1.10 | 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm | UN | 6,0 x 2,00 = 12.0
5.6.1.11 | 070127 | SBC | TERMOSTATO DE CONTROLE | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
5.6.2 |  |  | Águas Pluviais
5.6.2.1 | 0903788 | SICRO3 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro | m² | 5,25 x 2,00 = 10.5
5.6.2.2 | 08.12.066 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") | UN | 4,0 x 2,00 = 8.0
5.6.2.3 | 150413 | CAEMA | REBOCO CIMENTO E AREIA COM IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:7 | m² | 5,25 x 2,00 = 10.5
5.6.2.4 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,0 x 2,00 = 16.0
5.6.2.5 | 89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,0 x 2,00 = 8.0
5.6.2.6 | 0903788 | SICRO3 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro | m² | 5,6 x 2,00 = 11.2
5.6.2.7 | 150119 | EMBASA | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ e=10cm | m2 | 3,5 x 2,00 = 7.0
5.6.2.8 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30,0 x 2,00 = 60.0
5.6.3 |  |  | Prevenção e Combate a Incêndio
5.6.3.1 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
5.7 |  |  | Limpeza Final da Obra
5.7.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 150,0 x 2,00 = 300.0
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## LT03 - SQNW 303
|  |  | Obra |  |  | B.D.I.
|  |  | Rede de Distribuição Elétrica e ET - SQNW 303 |  |  | 25.71%
ANEXO III.c - LOTE 03 - SQNW 303
ORÇAMENTO - OBRAS CIVIS
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Administração Local
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5
1.3 | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220
1.4 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440
1.5 |  | Próprio | ART DA OBRA | und | 1
1.6 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176
2 |  |  | Canteiro de Obras
2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12
2.2 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100
2.3 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 5
2.4 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 5
2.5 |  | Próprio | Mobilização e Desmobilização de Container | und | 2
2.6 | C1622 | SEINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1
2.7 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1
2.8 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 118.8
3 |  |  | Rede de Distribuição Subterrânea
3.1 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PEAD - 2 DUTOS | m | 9
3.2 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PEAD - 3 DUTOS | m | 0
3.3 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PVC- 6 DUTOS | m | 119
3.4 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PVC- 9 DUTOS | m | 67
3.5 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PVC- 12 DUTOS | m | 0
3.6 |  | Próprio | Execução de RDS PRIMÁRIA PVC- 20 DUTOS | m | 252
3.7 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 4 DUTOS | m | 0
3.8 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 6 DUTOS | m | 251
3.9 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 10 DUTOS | m | 229
3.10 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 12 DUTOS | m | 0
3.11 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 15 DUTOS | m | 111
3.12 |  | Próprio | RDS SECUNDÁRIA EM PVC– 16 DUTOS | m | 0
3.13 | Cotação | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 4 dutos | m | 0
3.14 | Cotação 1 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 6 dutos | m | 61
3.15 | Cotação 2 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 10 dutos | m | 32
3.16 | Cotação 6 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 9 dutos | m | 16
3.17 | Cotação 3 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 12 dutos | m | 0
3.18 | Cotação 4 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 15 dutos | m | 16
3.19 | Cotação 5 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 16 dutos | m | 0
3.20 | Cotação 7 | Próprio | Execução de Travessia Subterrânea pelo MND - 20 dutos | m | 23
4 |  |  | Caixas de Passagens
4.1 |  | Próprio | CAIXA BT | und | 20
4.2 |  | Próprio | CAIXA ATSE | und | 2
4.3 |  | Próprio | Caixa AT TAMPAO 660 | und | 3
4.4 |  | Próprio | Caixa AT TAMPAO 1050 | und | 5
4.5 |  | Próprio | Caixa ATE | und | 3
5 |  |  | Estação Transformadora
5.1 |  |  | Projetos
5.1.1 | 62.23.01 | SUDECAP | PROJETO ARQUITETONICO AREA <= 1000 M2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.1.2 | 000330 | SBC | PROJETO ESTRUTURAL ATE 400m2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.1.3 | 000600 | SBC | PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.1.4 | 000063 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.1.5 | 000407 | SBC | PROJETO INSTALACOES DE INCENDIO - HIDRANTE ATE 400m2 | m² | 22,96 x 2,00 = 45.92
5.2 |  |  | Serviços Preliminares
5.2.1 | 010404 | CAEMA | SONDAGEM DO TERRENO - PERCUSSÃO (SPT) | M | 20,0 x 2,00 = 40.0
5.2.2 | 72872 | SINAPI | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN | 0,5 x 2,00 = 1.0
5.2.3 | 73859/001 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 100,0 x 2,00 = 200.0
5.2.4 | 73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 40,0 x 2,00 = 80.0
5.3 |  |  | Infraestrutura
5.3.1 | 4915609 | SICRO3 | Regularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 9,5 x 2,00 = 19.0
5.3.2 | 040206 | IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 25,7 x 2,00 = 51.4
5.3.3 | 98230 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 54,0 x 2,00 = 108.0
5.3.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 415,0 x 2,00 = 830.0
5.3.5 | 4805749 | SICRO3 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 4,4 x 2,00 = 8.8
5.3.6 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 20,6 x 2,00 = 41.2
5.3.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 6,5 x 2,00 = 13.0
5.3.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 90,9 x 2,00 = 181.8
5.4 |  |  | Superestrutura
5.4.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 86,85 x 2,00 = 173.7
5.4.2 | 73301 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | m³ | 115,0 x 2,00 = 230.0
5.4.3 | 92784 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 96,0 x 2,00 = 192.0
5.4.4 | 3346 | ORSE | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m³ | 4,0 x 2,00 = 8.0
5.4.5 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 80,0 x 2,00 = 160.0
5.4.6 | 92788 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 620,0 x 2,00 = 1240.0
5.5 |  |  | Arquitetura
5.5.1 |  |  | Parede e Teto
5.5.1.1 | 79466 | SINAPI | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | m² | 88,2 x 2,00 = 176.4
5.5.1.2 | 150413 | CAEMA | REBOCO CIMENTO E AREIA COM IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:7 | m² | 83,15 x 2,00 = 166.3
5.5.1.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 115,0 x 2,00 = 230.0
5.5.1.4 | 150404 | CAEMA | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 | m² | 189,2 x 2,00 = 378.4
5.5.1.5 | 87469 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 75,0 x 2,00 = 150.0
5.5.1.6 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 115,0 x 2,00 = 230.0
5.5.2 |  |  | Portas e Venezianas
5.5.2.1 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 35,22 x 2,00 = 70.44
5.5.2.2 | 73933/003 | SINAPI | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | m² | 2,5 x 2,00 = 5.0
5.5.2.3 | 73933/004 | SINAPI | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | m² | 10,0 x 2,00 = 20.0
5.5.2.4 | 11793 | ORSE | Grelhas. difusores, damper sob pressão, tomada de ar exterior com filtragem, fixação e demais acessórios (infraestrutura p/sistema package de climatização)- fornecimento e instalação - pavilhão existente do CCS | un | 6,0 x 2,00 = 12.0
5.5.3 |  |  | Grades e Grelhas
5.5.3.1 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 8,5 x 2,00 = 17.0
5.5.3.2 | 080274 | SIURB | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO | m² | 15,3 x 2,00 = 30.6
5.5.3.3 | 180324 | AGETOP CIVIL | GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) | m² | 7,1 x 2,00 = 14.2
5.5.4 |  |  | Impermeabilização
5.5.4.1 | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 1,96 x 2,00 = 3.92
5.5.4.2 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 45,92 x 2,00 = 91.84
5.5.5 |  |  | Serviços Externos
5.5.5.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 30,0 x 2,00 = 60.0
5.5.5.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 3,2 x 2,00 = 6.4
5.6 |  |  | Instalações
5.6.1 |  |  | Elétricas
5.6.1.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 6,0 x 2,00 = 12.0
5.6.1.2 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
5.6.1.4 | 83479 | SINAPI | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE | UN | 5,0 x 2,00 = 10.0
5.6.1.4 | 360 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | m | 80,0 x 2,00 = 160.0
5.6.1.5 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
5.6.1.7 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
5.6.1.7 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
5.6.1.9 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150,0 x 2,00 = 300.0
5.6.1.9 | 353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 42,0 x 2,00 = 84.0
5.6.1.10 | 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm | UN | 6,0 x 2,00 = 12.0
5.6.1.11 | 070127 | SBC | TERMOSTATO DE CONTROLE | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
5.6.2 |  |  | Águas Pluviais
5.6.2.1 | 0903788 | SICRO3 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro | m² | 5,25 x 2,00 = 10.5
5.6.2.2 | 08.12.066 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") | UN | 4,0 x 2,00 = 8.0
5.6.2.3 | 150413 | CAEMA | REBOCO CIMENTO E AREIA COM IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:7 | m² | 5,25 x 2,00 = 10.5
5.6.2.4 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,0 x 2,00 = 16.0
5.6.2.5 | 89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,0 x 2,00 = 8.0
5.6.2.6 | 0903788 | SICRO3 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro | m² | 5,6 x 2,00 = 11.2
5.6.2.7 | 150119 | EMBASA | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ e=10cm | m2 | 3,5 x 2,00 = 7.0
5.6.2.8 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30,0 x 2,00 = 60.0
5.6.3 |  |  | Prevenção e Combate a Incêndio
5.6.3.1 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
5.7 |  |  | Limpeza Final da Obra
5.7.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 150,0 x 2,00 = 300.0
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral