## Orçamento Sintético
|  |  | Obra |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Equipamentos Públicos Parque Santa Maria
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Administração da Obra
1.1 |  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3
1.2 |  |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3
1.3 |  |  | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720
1.4 |  |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1
1.5 |  |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1
1.6 |  |  | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720
1.7 |  |  | ART DE OBRA | UND | 1
1.8 |  |  | ART DO ORÇAMENTO | und | 1
2 |  |  | Canteiro de Obras e Serviços Preliminares
2.1 |  |  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1
2.2 |  |  | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1
2.3 |  |  | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 1
2.4 |  |  | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1
2.5 |  |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6
2.6 |  |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 3
2.7 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12
2.8 |  |  | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m² | 100
3 |  |  | Parque Infantil
3.1 |  |  | Serviços Preliminares
3.1.1 |  |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 145
3.1.2 |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 30
3.1.3 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 900
3.1.4 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 30
3.1.5 |  |  | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | m³ | 126
3.1.6 |  |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 145
3.2 |  |  | Locação do Parque Infantil
3.2.1 |  |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 145
3.3 |  |  | Fundação do Parque Infantil
3.3.1 |  |  | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica | m³ | 15
3.3.2 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 150
3.3.3 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 15
3.3.4 |  |  | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 15
3.3.5 |  |  | Compactação manual | m³ | 15
3.4 |  |  | Cinta de Contenção do Parque Infantil
3.4.1 |  |  | Assentamento de Cordão de Concreto 10x30 cm | m | 44
3.5 |  |  | Alambrado do Parque Infantil
3.5.1 |  |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 44
3.5.2 |  |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 15
3.6 |  |  | Piso de Borracha
3.6.1 |  |  | EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 154
3.7 |  |  | Equipamentos do Parque Infantil
3.7.1 |  |  | EXECUÇÃO DE BLOCO EM CONCRETO FCK 20MPA, 40X40X50CM PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXCLUSO ESCAVAÇÃO E PARAFUSOS | und | 20
3.7.2 |  |  | Fornecimento e Instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto) | und | 1
3.7.3 |  |  | Fornecimento e instalação - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro , um escorregador duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê | und | 1
3.7.4 |  |  | Fornecimento e Instalação - Gangorra com três pranchas | und | 1
4 |  |  | Ponto de Encontro Comunitário
4.1 |  |  | Serviços Preliminares
4.1.1 |  |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 160,00 x 2,00 = 320.0
4.1.2 |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 32,00 x 2,00 = 64.0
4.1.3 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 960,00 x 2,00 = 1920.0
4.1.4 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 32,00 x 2,00 = 64.0
4.1.5 |  |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 160,00 x 2,00 = 320.0
4.2 |  |  | Locação do PEC
4.2.1 |  |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 160,00 x 2,00 = 320.0
4.3 |  |  | Fundação e Piso do PEC
4.3.1 |  |  | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica | m³ | 8,00 x 2,00 = 16.0
4.3.2 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 80,00 x 2,00 = 160.0
4.3.3 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 8,00 x 2,00 = 16.0
4.3.4 |  |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 8,00 x 2,00 = 16.0
4.3.5 |  |  | Compactação manual | m³ | 8,00 x 2,00 = 16.0
4.3.6 |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 13,00 x 2,00 = 26.0
4.4 |  |  | Cinta de Contenção do PEC
4.4.1 |  |  | Assentamento de Cordão de Concreto 10x30 cm | m | 55,00 x 2,00 = 110.0
4.5 |  |  | Equipamentos do PEC
4.5.1 |  |  | EXECUÇÃO DE BLOCO EM CONCRETO FCK 20MPA, 40X40X50CM PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXCLUSO ESCAVAÇÃO E PARAFUSOS | und | 30,00 x 2,00 = 60.0
4.5.2 |  |  | Banco de concreto sem encosto largura = 45cm | un | 2,00 x 2,00 = 4.0
4.5.3 |  |  | Fornecimento e Instalação - Surf Duplo (Conforme Projeto) | und | 1,00 x 2,00 = 2.0
4.5.4 |  |  | Fornecimento e Instalação - Equipamento Remada Sentada (Conforme Projeto) | und | 1,00 x 2,00 = 2.0
4.5.5 |  |  | Fornecimento e Instalação - Equipamento Alongador com 3 alturas (Conforme Projeto) | und | 1,00 x 2,00 = 2.0
4.5.6 |  |  | Fornecimento e Instalação - Equipamento Rotação Vertical Triplo (Conforme Projeto) | und | 1,00 x 2,00 = 2.0
4.5.7 |  |  | Fornecimento e Instalação - Equipamento Rotação Diagonal Dupla - Aparelho Triplo (Conforme Projeto) | und | 1,00 x 2,00 = 2.0
4.5.8 |  |  | Fornecimento e Instalação - Equipamento Pressão de Pernas Duplo (Conforme Projeto) | und | 1,00 x 2,00 = 2.0
4.5.9 |  |  | Fornecimento e Instalação - Equipamento Multiexercitador (Conforme Projeto) | und | 1,00 x 2,00 = 2.0
4.5.10 |  |  | Fornecimento e Instalação - Equipamento Esqui Triplo (Conforme Projeto) | und | 1,00 x 2,00 = 2.0
4.5.11 |  |  | Fornecimento e Instalação - Equipamento Simulador de Caminhada Triplo (Conforme Projeto) | und | 1,00 x 2,00 = 2.0
4.5.12 |  |  | Fornecimento e Instalação - Equipamento Simulador de Cavalgada Triplo (Conforme Projeto) | und | 1,00 x 2,00 = 2.0
4.5.13 |  |  | Fornecimento e Instalação - Placa Orientativa Padrão GDF | und | 1,00 x 2,00 = 2.0
5 |  |  | Quadra de Areia
5.1 |  |  | Serviços Preliminares
5.1.1 |  |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 310
5.1.2 |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 62
5.1.3 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1860
5.1.4 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 62
5.1.5 |  |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 310
5.2 |  |  | Locação da Quadra de Areia
5.2.1 |  |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 310
5.3 |  |  | Fundação e Base da Quadra de Areia
5.3.1 |  |  | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica | m³ | 16
5.3.2 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 160
5.3.3 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 16
5.3.4 |  |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 16
5.3.5 |  |  | Compactação manual | m³ | 16
5.3.6 |  |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 125
5.3.7 |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 125
5.3.8 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1250
5.3.9 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 125
5.4 |  |  | Cinta de Contenção da Quadra de Areia
5.4.1 |  |  | Assentamento de Cordão de Concreto 10x30 cm | m | 75
5.5 |  |  | Alambrado da Quadra de Areia
5.5.1 |  |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 185
5.5.2 |  |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 15
5.6 |  |  | Acessórios da Quadra de Areia
5.6.1 |  |  | Fita de demarcação para campo de futebol de areia, com 06 fitas com 8m de comprimento e 5cm de largura | cj | 1
5.6.2 |  |  | EXECUÇÃO DE BLOCO EM CONCRETO FCK 20MPA, 40X40X50CM PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXCLUSO ESCAVAÇÃO E PARAFUSOS | und | 2
5.6.3 |  |  | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | 1
5.6.4 |  |  | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | un | 1
6 |  |  | Quadra Poliesportiva
6.1 |  |  | Serviços Preliminares
6.1.1 |  |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 710
6.1.2 |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 145
6.1.3 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4350
6.1.4 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 145
6.1.5 |  |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 710
6.2 |  |  | Locação da Quadra Poliesportiva
6.2.1 |  |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 710
6.3 |  |  | Fundação e Base da Quadra Poliesportiva
6.3.1 |  |  | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica | m³ | 36
6.3.2 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 360
6.3.3 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 36
6.3.4 |  |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 36
6.3.5 |  |  | Compactação manual | m³ | 36
6.3.6 |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 710
6.3.7 |  |  | PINTURA ACRILICA EM PISO DE CONCRETO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA E UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXÍ - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | m² | 710
6.3.8 |  |  | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 300
6.4 |  |  | Cinta de Contenção da Quadra Poliesportiva
6.4.1 |  |  | Assentamento de Cordão de Concreto 10x30 cm | m | 111
6.5 |  |  | Alambrado da Quadra Poliesportiva
6.5.1 |  |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 270
6.5.2 |  |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 28
6.6 |  |  | Acessórios da Quadra Poliesportiva
6.6.1 |  |  | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1
6.6.2 |  |  | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada | un | 1
6.6.3 |  |  | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | 1
6.6.4 |  |  | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | un | 1
6.6.5 |  |  | EXECUÇÃO DE BLOCO EM CONCRETO FCK 20MPA, 40X40X50CM PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXCLUSO ESCAVAÇÃO E PARAFUSOS | und | 8
7 |  |  | Pergolado
7.1 |  |  | Serviços Preliminares
7.1.1 |  |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 50,00 x 3,00 = 150.0
7.1.2 |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 10,00 x 3,00 = 30.0
7.1.3 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 300,00 x 3,00 = 900.0
7.1.4 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 10,00 x 3,00 = 30.0
7.1.5 |  |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 50,00 x 3,00 = 150.0
7.2 |  |  | Locação do Pergolado
7.2.1 |  |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 50,00 x 3,00 = 150.0
7.3 |  |  | Fundação e Base do Pergolado
7.3.1 |  |  | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica | m³ | 3,00 x 3,00 = 9.0
7.3.2 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 30,00 x 3,00 = 90.0
7.3.3 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 3,00 x 3,00 = 9.0
7.3.4 |  |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 3,00 x 3,00 = 9.0
7.3.5 |  |  | Compactação manual | m³ | 3,00 x 3,00 = 9.0
7.3.6 |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 4,00 x 3,00 = 12.0
7.4 |  |  | Estrutura do Pergolado
7.4.1 |  |  | PERGOLADO 6,0X4,0M EM EUCALIPTO TRATADO COM TORAS ENTRE 10 E 17CM DE DIÂMETRO TRAVADOS COM TIRANTES 16MM, EXCLUINDO FUNDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 x 3,00 = 3.0
7.4.2 |  |  | EXECUÇÃO DE BLOCO EM CONCRETO FCK 20MPA, 40X40X50CM PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXCLUSO ESCAVAÇÃO E PARAFUSOS | und | 4,00 x 3,00 = 12.0
8 |  |  | Mobiliários Urbanos
8.1 |  |  | Banco de concreto sem encosto largura = 45cm | un | 6.6
8.2 |  |  | Conjunto de mesa redonda e 4 bancos lua cheia (concreto armado 20 Mpa) Ø= 0,80m, e= 0,05m, engastada em coluna h= 0,70m, assento Ø 0,30m, engastado em coluna h=0,75m. Da Relevo ou similar. | un | 8
8.3 |  |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | 1000
8.4 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5000
8.5 |  |  | Fornecimento e Instalação - Lixeiras Padrão GDF | und | 6
8.6 |  |  | EXECUÇÃO DE BLOCO EM CONCRETO FCK 20MPA, 40X40X50CM PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXCLUSO ESCAVAÇÃO E PARAFUSOS | und | 40
9 |  |  | Pista de Cooper
9.1 |  |  | Serviços Preliminares
9.1.1 |  |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 5660
9.1.2 |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1132
9.1.3 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 36960
9.1.4 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 1132
9.1.5 |  |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 5660
9.2 |  |  | Sub-base e base da Pista de Cooper
9.2.1 |  |  | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica | m³ | 283
9.2.2 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2830
9.2.3 |  |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 283
9.3 |  |  | Revestimento
9.3.1 |  |  | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 20 MPA, NÃO ARMADO E JUNTAS SERRADAS 2X2 M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA (ESPESSURA 8 CM) | m³ | 452.8
9.4 |  |  | Cinta de Contenção da Pista de Cooper
9.4.1 |  |  | Assentamento de Cordão de Concreto 10x30 cm | m | 2830
9.5 |  |  | Locação da Pista de Cooper
9.5.1 |  |  | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 1500
10 |  |  | Limpeza Final da Obra
10.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 6400
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral